## B.1 工程项目招标控制价封面(封-2)
| 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建 | 工程
招标控制价
招 标 人:
（单位盖章）
造价咨询人:
(单位盖章)
封-2

## C.2 工程项目招标控制价扉页(扉-2)
|  |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建 | [7 empty] | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  |  | 98282.02元
(大写): |  |  |  | 玖万捌仟贰佰捌拾贰元零贰分
招 标 人: | [7 empty] | 造价咨询人:
| (单位盖章) | [7 empty] | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | [6 empty] | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) | [7 empty] | (签字或盖章)
编 制 人: | [5 empty] | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) | [8 empty] | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-2

## D 工程项目计价总说明(表-01)
总 说 明
工程名称： | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建 | 第1页共2页
1.工程概况
本工程为成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建工程；项目位于成都市崇州市。
2.工程招标和分包范围
详设计文件范围及其他需要说明的问题
3.工程量清单编制依据
一、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)； 二、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)宣贯辅导教材； 三、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范(GB50854-2013)》、《市政工程工程量计算规范(GB50856-2013)》《通用安装工程工程量计算规范(GB50856-2013)》等； 四、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件； 五、关于成都市等16个市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发【2018】8号文件） 六、材料价格按2018年成都市《工程造价信息》第6期崇州市价格、成都市价格及部分市场价，均为不含税价格； 七、四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改增值税四川省建设工程计价依据调整办法》调整的通知（川建造价发【2018】392号文件） 八、业主提供设计施工图纸； 九、现场踏勘情况； 十、与本工程相关的其他经济、技术文件。
4.工程质量、材料、施工等的特殊要求
一、工程质量要求：工程质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求，整体工程达到现行验收规范合格标准； 二、工程材料特殊要求：本工程水泥均使用大厂水泥，砼均采用商品砼，砂浆将采用预拌砂浆（预拌砂浆强度等级与现场拌制砂浆的对应关系详见四川省建设厅2008年7月14日发布的DB51/T5060-2008《预拌砂浆生产与应用技术规程》）。图纸的砂浆配合比（如：1：2水泥砂浆、M5水泥或混合砂浆等）根据DB51/T5060-2008《预拌砂浆生产与应用技术规程》规定确定相应的预拌砂浆强度等级，投标人应相互结合起来理解，应同时满足图纸、清单和现行规范的要求； 三、 材料有特殊要求部分，施工单位必须按业主及监理要求进行相应检测并提供第三方具有相应资质的检测报告，所需费用综合考虑在材料单价中； 四、所有材料采购前均应按效果图（参施工图）提供样板，由业主及设计单位确认后方能采购，所需费用综合考虑计入相应材料单价中； 五、施工要求：工程施工必须满足成都市建设行政主管部门对工程建设的有关规定，按经批准的施工组织设计实施，且符合施工规范及验收标准及成都市现行政策性文件的相关规定和要求。 六、工期要求：以招标文件为准。
5.其他需说明的问题
表-01
总 说 明
工程名称： | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建 | 第2页共2页
二、本工程招标控制价为338317.42元，其中(应业主要求)暂列金额14194.75元； 三、其余未尽事宜详招标文件、设计文件、相关专用图集与规范。
表-01

## E.2 单项工程招标控制价汇总表(表-03)
单项工程招标控制价汇总表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建 |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 |  | 金额（元） | 其中:(元)
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 建筑与装饰工程 |  | 90319.00 | 0.00 | 2707.93 | 2574.07
2 | 安装工程 |  | 7963.02 | 0.00 | 179.23 | 170.36
合 计 |  |  | 98282.02 |  | 2887.16 | 2744.43
注:本表适用于单项工程招标控制价或投报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。 表-03

## E.3 单位工程招标控制价汇总表(表-04)【建筑与装饰工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【建筑与装饰工程】 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 72716.23
2 | 总价措施项目 |  | 3030.54 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 2707.93 | -
3 | 其他项目 |  | 3787.34 | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 3787.34 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  | -
4 | 规费 |  | 2574.07 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  |  | -
6 | 税前工程造价 |  | 82108.18 | -
6.1 | 其中：甲供材料（设备）费 |  |  | -
7 | 销项增值税额 |  | 8210.82 | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前工程造价+销项增值税额 |  |  | 90319.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 表-04

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其 中
暂估价
1 | 010101001001 |  | 平整场地 | 1.人行道块料处进行平整及夯实 2.包含±300mm以内土方相关调补、达到夯实平整要求 3.土石方综合类别，综合考虑在本工作范围内的土方调补所产生的的运距 4.符合设计及相关规范要求 | m2 | 199.08 |  | 1.19 | 236.91
2 | 010101004002 |  | 挖基坑土方 | 1.部位：独立、重力式基础、联合基础，电梯基坑，集水坑、条基、满开挖等基础土石方开挖，开挖方式综合考虑 2.土壤类别:投标人根据现场勘查、地勘报告内容,应将包括但不仅限于房屋基础的拆除、混凝土地坪破除等费用综合考虑在综合单价中，土壤类别包含但不仅限于素填土、杂填土、粉土、淤泥、质粉质粘土、砂层、卵石层等 3.挖土深度：综合考虑，马道费用包含在综合单价内 4.综合单价还应包含场内运输、场外运输及处置费用、人工挖土捡底等由投标人综合考虑报价 5.符合环保相关法规、设计及相关安全文明施工规范要求 | m3 | 169.2 |  | 24.45 | 4136.94
本页小计 | [8 empty] | 4373.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其 中
暂估价
3 | 010101003003 |  | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合土石方 2.挖土深度：按设计，因工作面和放坡等增加的工程量并入清单工程量内、包含人工挖土捡底 3.投标人根据现场勘查、地勘报告内容,应将包括但不仅限于房屋基础的拆除、混凝土地坪破除等费用综合考虑在综合单价中，土壤类别包含但不仅限于素填土、杂填土、粉土、淤泥、质粉质粘土、砂层、卵石层、砖等 4.土方的综合调配以及场内外运输及处理由投标人自行考虑 5.符合环保相关法规、设计及相关安全文明施工规范要求 | m3 | 33.26 |  | 20.37 | 677.51
4 | 010103001004 |  | 回填方 | 1.土质要求：一般土壤（严禁回填不符合要求的土壤） 2.密实度要求：按规范要求每回填200mm厚进行分层夯实，具体以满足设计要求为准。 3.运距：投标人自行考虑 4.投标人应综合考虑买土回填、原土回填（如施工现场条件许可）等其他可能出现的方式进行报价，结算时无论采用何种回填方式，综合单价不作调 | m3 | 191.81 |  | 5.93 | 1137.43
本页小计 | [8 empty] | 1814.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其 中
暂估价
整。 5.回填深度参见设计施工图 6.符合环保相关法规、设计及相关安全文明施工规范要求
5 | 010103002005 |  | 余方弃置 | 1.废弃料品种：土石方综合 2.运距：投标人自行考虑 3.符合环保相关法规、设计及相关安全文明施工规范要求 | m3 | 10.65 |  | 5.41 | 57.62
6 | 010401004006 |  | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖 2.墙体类型：混水墙 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 4.综合单价包含了门垛、滚砖、下三匹等配砖 5.符合设计及相关规范要求 | m3 | 5.78 |  | 509.01 | 2942.08
7 | 010401004007 |  | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：烧结页岩多孔砖 2.墙体类型：混水墙 3.砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 4.综合单价包含了门垛、滚砖、下三匹等配砖 5.符合设计及相关规范要求 | m3
8 | 010501001008 |  | C15垫层 | 1.混凝土种类：按相关规定要求 2.混凝土强度等级：C15 3.混凝土拌合要求：满足设计 | m3 | 3.42 |  | 408.11 | 1395.74
本页小计 | [8 empty] | 4395.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其 中
暂估价
及现行质量验收规范要求 4.输送方式及泵送费：由投标人自行综合考虑在综合单价中，结算时不做任何调整 5.其他要求：投标人自行考虑采用砾石混凝土或碎石混凝土、各种外加剂等综合报价且需满足设计与施工验收规范
9 | 010501003009 |  | C30独立基础 | 1.混凝土种类：按相关规定要求 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合要求：满足设计及现行质量验收规范要求 4.输送方式及泵送费：由投标人自行综合考虑在综合单价中，结算时不做任何调整 5.其他要求：投标人自行考虑采用砾石混凝土或碎石混凝土、各种外加剂等综合报价且需满足设计与施工验收规范 | m3 | 16.13 |  | 441.63 | 7123.49
10 | 010502001010 |  | C30矩形柱 | 1.混凝土种类：按相关规定要求 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合要求：满足设计及现行质量验收规范要求 4.输送方式及泵送费：由投标人自行综合考虑在综合单价中，结算时不做任何调整 | m3 | 3.68 |  | 443.28 | 1631.27
本页小计 | [8 empty] | 8754.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其 中
暂估价
5.其他要求：投标人自行考虑采用砾石混凝土或碎石混凝土、各种外加剂等综合报价且需满足设计与施工验收规范
11 | 010502002011 |  | C20构造柱 | 1.混凝土种类：按相关规定要求 2.混凝土强度等级：C20 3.混凝土拌合要求：满足设计及现行质量验收规范要求 4.输送方式及泵送费：由投标人自行综合考虑在综合单价中，结算时不做任何调整 5.其他要求：投标人自行考虑采用砾石混凝土或碎石混凝土、各种外加剂等综合报价且需满足设计与施工验收规范 | m3 | 2.42 |  | 449.99 | 1088.98
12 | 010503002012 |  | C30矩形梁 | 1.混凝土种类：按相关规定要求 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌合要求：满足设计及现行质量验收规范要求 4.输送方式及泵送费：由投标人自行综合考虑在综合单价中，结算时不做任何调整 5.其他要求：投标人自行考虑采用砾石混凝土或碎石混凝土、各种外加剂等综合报价且需满足设计与施工验收规范 | m3 | 4.82 |  | 440.88 | 2125.04
本页小计 | [8 empty] | 3214.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其 中
暂估价
13 | 010507007013 |  | C30后浇细石膨胀砼 | 1.混凝土种类：按相关规定要求 2.混凝土强度等级：C30细石膨胀砼 3.混凝土拌合要求：满足设计及现行质量验收规范要求 4.输送方式及泵送费：由投标人自行综合考虑在综合单价中，结算时不做任何调整 5.其他要求：投标人自行考虑采用砾石混凝土或碎石混凝土、各种外加剂等综合报价且需满足设计与施工验收规范 | m3 | 0.18 |  | 528.77 | 95.18
14 | 010507007014 |  | C20砼包裹柱 | 1.混凝土种类：按相关规定要求 2.混凝土强度等级：C20 3.混凝土拌合要求：满足设计及现行质量验收规范要求 4.输送方式及泵送费：由投标人自行综合考虑在综合单价中，结算时不做任何调整 5.其他要求：投标人自行考虑采用砾石混凝土或碎石混凝土、各种外加剂等综合报价且需满足设计与施工验收规范 | m3 | 1.58 |  | 513.65 | 811.57
15 | 010507005015 |  | C20压顶 | 1.混凝土种类：按相关规定要求 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 1.42 |  | 500.32 | 710.45
本页小计 | [8 empty] | 1617.20
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其 中
暂估价
3.混凝土拌合要求：满足设计及现行质量验收规范要求 4.输送方式及泵送费：由投标人自行综合考虑在综合单价中，结算时不做任何调整 5.其他要求：投标人自行考虑采用砾石混凝土或碎石混凝土、各种外加剂等综合报价且需满足设计与施工验收规范
16 | 010515001016 |  | 现浇构件钢筋 圆钢钢筋 直径≤φ10 | 1.钢筋种类、规格:按设计，圆钢钢筋 直径≤φ10综合考虑 2.钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 3.如果有构件弧形钢筋，其费用由投标单位综合考虑,均执行本综合单价 4.其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 | t | 0.117 |  | 5209.58 | 609.52
17 | 010515001017 |  | 现浇构件钢筋 三级钢筋 直径≤φ10 | 1.钢筋种类、规格:按设计，三级钢筋 直径≤φ10综合考虑 2.钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 3.如果有构件弧形钢筋，其费用由投标单位综合考虑,均执行 | t | 0.641 |  | 5428.16 | 3479.45
本页小计 | [8 empty] | 4088.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其 中
暂估价
本综合单价 4.其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求
18 | 010515001018 |  | 现浇构件钢筋 三级钢筋 直径φ12～φ16 | 1.钢筋种类、规格:按设计，三级钢筋 直径φ12～φ16综合考虑 2.钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 3.如果有构件弧形钢筋，其费用由投标单位综合考虑,均执行本综合单价 4.其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 | t | 0.689 |  | 5048.29 | 3478.27
19 | 010515001019 |  | 现浇构件钢筋 三级钢筋 直径＞φ16 | 1.钢筋种类、规格:按设计，三级钢筋 直径＞16综合考虑 2.钢筋无论采用植筋、焊接、搭接或其他连接方式的费用由投标单位综合考虑在本综合单价中 3.如果有构件弧形钢筋，其费用由投标单位综合考虑,均执行本综合单价 4.其他未尽事宜应满足设计及现行国家规范要求 | t | 1.247 |  | 5108.18 | 6369.90
20 | 010516002020 |  | 预埋铁件（锚栓） | 1.预埋柱脚锚栓 2.规格及材料型号、强度详设 | t | 0.188 |  | 7248.91 | 1362.80
本页小计 | [8 empty] | 11210.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其 中
暂估价
计文件 3.符合设计及相关规范要求
21 | 010903003021 |  | 墙面水平防潮层 | 1.防水层做法：1：2水泥砂浆加5％防水剂 2.砂浆厚度按设计及规范 3.符合设计及相关规范要求 | m2 | 13.63 |  | 21.34 | 290.86
22 | 010807001022 |  | 单层塑钢窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：按设计 2.框、扇材质：按设计 3.玻璃品种、厚度：玻璃厚度5mm，其他符合设计及相关规范要求 | m2
23 | 010606005023 |  | 钢墙架 | 1.拉条类型：成品钢墙架的制作安装 2.钢材品种、规格：Q235，规格按设计 3.螺栓种类：按设计 4.探伤要求：按设计 5.防火要求：耐火等级按设计及规范 6.具体做法符合设计及相关规范要求 | t
24 | 010606002024 |  | 钢檩条 | 1.成品钢檩条钢材品种、规格：Q235，规格按设计 2.螺栓种类：按设计 3.探伤要求：按设计 4.防火要求：耐火极限1小时 5.具体做法符合设计及相关规范要求 | t
本页小计 | [8 empty] | 290.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其 中
暂估价
25 | 010606001025 |  | 钢支撑 | 1.支撑类型：成品钢支撑的制作安装 2.钢材品种、规格：Q235，规格按设计 3.螺栓种类：按设计 4.探伤要求：按设计 5.防火要求：耐火极限按设计及规范 6.具体做法符合设计及相关规范要求 | t
26 | 010606001026 |  | 钢拉条 | 1.拉条类型：成品钢拉条的制作安装 2.钢材品种、规格：Q235，规格按设计 3.螺栓种类：按设计 4.探伤要求：按设计 5.防火要求：耐火极限按设计及规范 6.具体做法符合设计及相关规范要求 | t
27 | 010604001027 |  | 钢梁 | 1.梁类型：成品钢梁的制作安装 2.钢材品种、规格：Q345B，规格按设计 3.螺栓种类：按设计 4.探伤要求：按设计 5.防火要求：耐火极限1.5小时 | t
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其 中
暂估价
6.具体做法符合设计及相关规范要求
28 | 010603001028 |  | 实腹钢柱 | 1.柱类型：成品钢柱的制作安装 2.钢材品种、规格：Q345B，规格按设计 3.螺栓种类：按设计 4.探伤要求：按设计 5.防火要求：耐火极限2.0小时 6.具体做法符合设计及相关规范要求 | t
29 | 011201001029 |  | 内墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砖内墙 2.底层厚度、砂浆配合比：9mm厚1：1：6水泥石灰砂浆打底扫毛，7mm厚1：1：6水泥石灰砂浆垫层 3.面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1：0.3：2.5水泥石灰砂浆罩面压光 4.符合设计及相关规范要求 | m2
30 | 011407001030 |  | 墙面喷刷乳胶漆 | 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙 3.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆一底两面 4.符合设计及相关规范要求 | m2
31 | 011204003031 |  | 外墙水泥砂浆抹灰 | 1.墙体类型∶砖外墙 2.水泥砂浆一般抹灰 | m2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其 中
暂估价
3.厚度18mm 4.符合设计及规范要求
32 | 010507001032 |  | 坡道 | 1.素土夯实 2.100厚卵石粘土夯实垫层 3.80厚C20砼提浆抹面，划线防滑 4.坡道做法节点只做主要节点描述，其余节点详西南11J812-5-1做法 5.符合设计及相关规范要求 | m2 | 14.88 |  | 65.97 | 981.63
33 | 010507001033 |  | 散水 | 1.素土夯实 2.100厚C15砼提浆抹面 3.15宽1：1油膏嵌缝 4.符合设计及相关规范要求 | m2 | 37.44 |  | 59.73 | 2236.29
34 | 010605002034 |  | 灰色0.6厚彩钢板墙面920型 | 1.钢材品种、规格：成品灰色0.6厚彩钢板墙面 2.接缝、嵌缝材料种类∶按设计 3.具体做法符合设计及规范要求 | m2
35 | 010901002035 |  | 深灰色0.6厚彩钢板屋面820型 | 1.深灰色0.6厚彩钢板屋面820型 2.接缝、嵌缝材料种类∶按设计 3.具体做法符合设计及规范要求 | m2
36 | 011101001036 |  | 水泥砂浆地面 | 1.素土夯实 2.150mm厚C10砼垫层找坡表面 | m2 | 187.77 |  | 90.25 | 16946.24
本页小计 | [8 empty] | 20164.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其 中
暂估价
赶平 3.改性沥青一布四涂防水层（另列） 4.20厚1：2水泥砂浆面层铁板赶光 5.符合设计及相关规范要求
37 | 010902002037 |  | 地面改性沥青一布四涂防水层 | 1.防水膜品种：SBS改性沥青 2.涂膜厚度、遍数：一布四涂 3.增强材料种类：按设计及规范 4.符合设计及相关规范要求 | m2 | 187.77 |  | 22.61 | 4245.48
本页小计 | [8 empty] | 4245.48
合 计 | [8 empty] | 64170.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共6页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
脚手架工程
1 | 011701001047 |  | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式：单层钢结构 2．檐口高度：按设计 3.搭设方式投标人自行考虑 | m2
2 | 011701002048 |  | 外脚手架 | 1．建筑结构形式：单层钢结构 2．檐口高度：按设计 3.搭设方式投标人自行考虑 | m2
小计
混凝土模板及支架（撑 ）
3 | 011702001049 |  | 基础垫层 | 1.垫层模板 2.投标人根据设计施工图，自行考虑模板类型，并综合考虑投标报价，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模，综合单价均不作调整 3.由投标人根据本项目实际情况，自行考虑支架材料，费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.是否使用对拉螺栓由投标人根据本项目实际情况综合考虑，使用对拉螺栓时产生的材料费用、安拆费用及构配件费用由投标人自行考虑在投标报价中，结算时，不另行增加费用 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综 | m2 | 7.52 |  | 41.92 | 315.24
本页小计 | [8 empty] | 315.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共6页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整
4 | 011702001050 |  | 独立基础 | 1.独立基础模板 2.投标人根据设计施工图，自行考虑模板类型，并综合考虑投标报价，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模，综合单价均不作调整 3.由投标人根据本项目实际情况，自行考虑支架材料，费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.是否使用对拉螺栓由投标人根据本项目实际情况综合考虑，使用对拉螺栓时产生的材料费用、安拆费用及构配件费用由投标人自行考虑在投标报价中，结算时，不另行增加费用 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整 | m2 | 41.28 |  | 48.21 | 1990.11
5 | 011702002051 |  | 矩形柱 | 1.矩形柱模板 2.投标人根据设计施工图，自行考虑模板类型，并综合考虑投标报价，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模，综合单价均不作调整 3.由投标人根据本项目实际情 | m2 | 26.67 |  | 51.96 | 1385.77
本页小计 | [8 empty] | 3375.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共6页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
况，自行考虑支架材料，费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.是否使用对拉螺栓由投标人根据本项目实际情况综合考虑，使用对拉螺栓时产生的材料费用、安拆费用及构配件费用由投标人自行考虑在投标报价中，结算时，不另行增加费用 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整
6 | 011702003052 |  | 构造柱 | 1.构造柱模板 2.投标人根据设计施工图，自行考虑模板类型，并综合考虑投标报价，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模，综合单价均不作调整 3.由投标人根据本项目实际情况，自行考虑支架材料，费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.是否使用对拉螺栓由投标人根据本项目实际情况综合考虑，使用对拉螺栓时产生的材料费用、安拆费用及构配件费用由投标人自行考虑在投标报价中，结算时，不另行增加费用 5.本项目投标人应根据设计图、 | m2 | 11.82 |  | 47.84 | 565.47
本页小计 | [8 empty] | 565.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第4页 共6页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整
7 | 011702006053 |  | 矩形梁 | 1.矩形梁模板 2.投标人根据设计施工图，自行考虑模板类型，并综合考虑投标报价，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模，综合单价均不作调整 3.由投标人根据本项目实际情况，自行考虑支架材料，费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.是否使用对拉螺栓由投标人根据本项目实际情况综合考虑，使用对拉螺栓时产生的材料费用、安拆费用及构配件费用由投标人自行考虑在投标报价中，结算时，不另行增加费用 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整 | m2 | 60.2 |  | 49.24 | 2964.25
8 | 011702025054 |  | 砼包裹柱 | 1.柱脚包裹、细石膨胀混凝土模板 2.投标人根据设计施工图，自行考虑模板类型，并综合考虑投标报价，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎 | m2 | 11.43 |  | 73.77 | 843.19
本页小计 | [8 empty] | 3807.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第5页 共6页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
模，综合单价均不作调整 3.由投标人根据本项目实际情况，自行考虑支架材料，费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.是否使用对拉螺栓由投标人根据本项目实际情况综合考虑，使用对拉螺栓时产生的材料费用、安拆费用及构配件费用由投标人自行考虑在投标报价中，结算时，不另行增加费用 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整
9 | 011702028055 |  | 压顶 | 1.压顶混凝土模板 2.投标人根据设计施工图，自行考虑模板类型，并综合考虑投标报价，不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模，综合单价均不作调整 3.由投标人根据本项目实际情况，自行考虑支架材料，费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.是否使用对拉螺栓由投标人根据本项目实际情况综合考虑，使用对拉螺栓时产生的材料费用、安拆费用及构配件费用由投标人自行考虑在投标报价中，结算 | m2 | 11.82 |  | 40.74 | 481.55
本页小计 | [8 empty] | 481.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第6页 共6页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
时，不另行增加费用 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整
|  |  | 小计 | [5 empty] | 8545.58
垂直运输
10 | 011703001056 |  | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式：单层钢结构 2.地上一层 3.建筑物檐口高度、层数：按设计 4.符合设计及相关规范要求 | m2
小计
本页小计
合 计 | [8 empty] | 8545.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【建筑与装饰工程】
总价措施项目清单计价表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001038 |  | 安全文明施工 |  |  | 2707.93
1.1 | ① |  | 环境保护 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.36 | 61.78
1.2 | ② |  | 文明施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 3.52 | 604.05
1.3 | ③ |  | 安全施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 7.06 | 1211.53
1.4 | ④ |  | 临时设施 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 4.84 | 830.57
2 | 011707002039 |  | 夜间施工 |  |  | 133.85
3 | 011707003040 |  | 非夜间施工照明
4 | 011707004041 |  | 二次搬运 |  |  | 65.21
5 | 011707005042 |  | 冬雨季施工 |  |  | 99.53
6 | 011707006043 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007044 |  | 已完工程及设备保护
8 | 011707008045 |  | 工程定位复测费 |  |  | 24.02
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注:1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 表-11
总价措施项目清单计价表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段： |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
9 | 011707007046 |  | 投标人考虑的其他必要的措施费用
合 计 | [5 empty] | 3030.54 | - | - | -
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注:1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 表-11

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【建筑与装饰工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【建筑与装饰工程】 | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 3787.34 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 3787.34 |  | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【建筑与装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【建筑与装饰工程】 | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 3787.34
合 计 |  |  | 3787.34 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【建筑与装饰工程】
规费、税金项目计价表
工程名称： | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【建筑与装饰工程】 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 2574.07
1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 2007.77
(1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 17160.48 | 7.5 | 1287.04
(2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 17160.48 | 0.6 | 102.96
(3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 17160.48 | 2.7 | 463.33
(4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 17160.48 | 0.7 | 120.12
(5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 17160.48 | 0.2 | 34.32
1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 17160.48 | 3.3 | 566.30
1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 | 82108.18 | 10 | 8210.82
合计 |  |  |  |  | 10784.89
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
表-13

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【建筑~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 柴油(机械) | kg | 236.76 |  |  | 6.55
2 | 水 | m3 | 86.938 |  |  | 3.11
3 | 汽油(机械) | kg | 7.727 |  |  | 8.68
4 | 标准砖 | 千匹 | 2.135 |  |  | 602.33
5 | 水泥 32.5 | kg | 16356.607 |  |  | 0.42316
6 | 细砂 | m3 | 10.479 |  |  | 170.01
7 | 其他材料费 | 元 | 2591.813 |  |  | 1.00
8 | 石灰膏 | m3 | 2.459 |  |  | 210.00
9 | 中砂 | m3 | 47.215 |  |  | 170.01
10 | 砾石 5～40mm | m3 | 50.796 |  |  | 131.15
11 | 水泥 42.5 | kg | 8033.136 |  |  | 0.43743
12 | 砾石 5～20mm | m3 | 5.371 |  |  | 131.15
13 | 砾石 5～10mm | m3 | 1.456 |  |  | 131.15
14 | 圆钢钢筋 直径≤φ10 | t | 0.125 |  |  | 3612.44
15 | 焊条 (高强钢筋用) | kg | 16.727 |  |  | 6.50
16 | 三级钢筋 直径≤φ10 | t | 0.686 |  |  | 3710.03
17 | 三级钢筋 直径φ12～φ16 | t | 0.734 |  |  | 3872.38
18 | 三级钢筋 直径＞φ16 | t | 1.309 |  |  | 3734.21
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
19 | 预埋铁件 | kg | 192.7 |  |  | 3.80
20 | 焊条 综合 | kg | 77.797 |  |  | 5.50
21 | 防水粉(液) | kg | 9.028 |  |  | 2.50
22 | 脚手架钢材 | kg | 172.921 |  |  | 3.75
23 | 锯材 综合 | m3 | 0.277 |  |  | 1727.20
24 | 二等锯材 | m3 | 1.696 |  |  | 1727.20
25 | 复合模板 | m2 | 40.949 |  |  | 23.95
26 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 59.892 |  |  | 3.80
27 | 对拉螺栓 | kg | 16.813 |  |  | 6.50
28 | 对拉螺栓塑料管 | m | 104.28 |  |  | 1.00
29 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80 | 套 | 65.688 |  |  | 0.55
30 | 塑钢固定窗 | m2 | 15.916 |  |  | 150.00
31 | 成品钢墙架 | t | 2.219 |  |  | 4524.00
32 | 杉原木 综合 | m3 | 0.022 |  |  | 1554.48
33 | 螺栓(综合) | kg | 12.533 |  |  | 6.50
34 | 加工铁件 | kg | 43.524 |  |  | 3.80
35 | 成品钢檩条 | t | 1.057 |  |  | 4524.00
36 | 成品钢支撑 | t | 0.822 |  |  | 4750.00
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
37 | 成品钢拉条 | t | 0.363 |  |  | 4260.00
38 | 成品H形梁（≤3t） | t | 2.365 |  |  | 5296.00
39 | 成品H形柱（≤3t） | t | 6.23 |  |  | 5296.00
40 | 防火漆 | kg | 695.888 |  |  | 12.00
41 | 油漆溶剂油 200# | kg | 187.856 |  |  | 5.00
42 | 乳胶漆底漆 | kg | 26.529 |  |  | 14.00
43 | 乳胶漆面漆 | kg | 69.012 |  |  | 14.00
44 | 麻刀 | kg | 17.673 |  |  | 4.00
45 | 纸筋 | kg | 16.344 |  |  | 1.00
46 | 砾石 20～50mm | m3 | 1.657 |  |  | 131.15
47 | 刀片 切缝机用、综合 | 片 | 0.087 |  |  | 320.00
48 | 建筑油膏 | kg | 87.734 |  |  | 3.50
49 | 建筑焦油 | kg | 5.541 |  |  | 1.00
50 | 防雨自攻螺栓 | 只 | 372.204 |  |  | 0.40
51 | 金属胀锚螺栓 | 个 | 116.916 |  |  | 0.40
52 | 不锈钢铆钉 | 个 | 2240.713 |  |  | 0.10
53 | 乙丙橡胶垫圈 | 个 | 319.152 |  |  | 0.30
54 | 密封胶条 | m | 491.185 |  |  | 0.30
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
55 | 红丹酚醛防锈漆 | kg | 1.626 |  |  | 10.00
56 | 调和漆 白酯胶调和漆 | kg | 1.47 |  |  | 12.00
57 | 石油沥青 60# | kg | 2.715 |  |  | 3.13
58 | 滑石粉 | kg | 5.205 |  |  | 0.35
59 | SBS改性沥青涂料 | kg | 469.313 |  |  | 3.97256
60 | 稀释剂 | kg | 5.69 |  |  | 9.00
61 | 玻纤布 | m2 | 199.819 |  |  | 1.80
62 | 成品灰色0.6厚彩钢板墙面 | m2 | 442.1 |  |  | 23.50
63 | 深灰色0.6厚彩钢板屋面 | m2 | 238.062 |  |  | 25.23
64 | 烧结多孔砖(KP1型) 200×115×90 | 千匹 | 12.71 |  |  | 680.05
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 表-21

## E.3 单位工程招标控制价汇总表(表-04)【安装工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【安装工程】 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 |  | 6531.55
| 安装工程 |  | 6531.55
2 | 总价措施项目 |  | 200.59 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | 179.23 | -
3 | 其他项目 |  | 336.61 | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 336.61 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  | -
4 | 规费 |  | 170.36 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  |  | -
6 | 税前工程造价 |  | 7239.11 | -
6.1 | 其中：甲供材料（设备）费 |  |  | -
7 | 销项增值税额 |  | 723.91 | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前工程造价+销项增值税额 |  |  | 7963.02
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 表-04

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【安装工程】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其 中
暂估价
安装工程
1 | 030404017001 |  | 动力配电总箱 AP | 1.名称：动力配电总箱 AP 2.规格、型号：具体配置详见系统图 3.安装形式：明装，底边距地1.6m 4.端子板外部接线、压铜接线端子 5.含支架、开孔，配线，盘柜防火，堵洞等 6.满足设计图纸及验收规范要求 | 台 | 1 |  | 2618.31 | 2618.31
2 | 030404017002 |  | 照明配电总箱 AL | 1.名称：照明配电总箱 AL 2.规格、型号：具体配置详见系统图 3.安装形式：明装，底边距地1.6m 4.端子板外部接线、压铜接线端子 5.含支架、开孔，配线，盘柜防火，堵洞等 6.满足设计图纸及验收规范要求 | 台 | 1 |  | 1429.73 | 1429.73
3 | 030411001003 |  | 电气配管 SC32 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC32 4.敷设形式及部位：砖砼暗敷设、明敷设综合考虑 | m | 4.39 |  | 28.63 | 125.69
本页小计 | [8 empty] | 4173.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其 中
暂估价
5.接地、防腐、刷油 6.满足设计图纸及验收规范要求
4 | 030411001004 |  | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC25 4.敷设形式及部位：砖砼暗敷设、明敷设综合考虑 5.接地、防腐、刷油 6.满足设计图纸及验收规范要求 | m | 4.49 |  | 23.91 | 107.36
5 | 030411001005 |  | 电气配管 SC20 钢结构 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.敷设形式及部位：钢结构配管 5.接地、防腐、刷油 6.满足设计图纸及验收规范要求 | m
6 | 030411004006 |  | 电气配线 BV-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内配线 3.规格、型号：BV-2.5mm2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.双色线综合考虑 | m
7 | 030411004007 |  | 电气配线 BV-4mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内配线 3.规格、型号：BV-4.0mm2 4.材质：铜芯绝缘导线 | m
本页小计 | [8 empty] | 107.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其 中
暂估价
5.双色线综合考虑
8 | 030411004008 |  | 电气配线 ZRBV-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内配线 3.规格、型号：ZRBV-2.5mm2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.双色线综合考虑 | m
9 | 030408001009 |  | 电力电缆 YJY-0.6/1KV-5*6mm2 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：YJY-0.6/1KV-5*6mm2 3.材质：铜芯电缆 4.敷设方式、部位：穿管敷设 5.电压等级（kV）：0.6/1KV 6.满足设计图纸及验收规范要求 | m | 4.39 |  | 30.12 | 132.23
10 | 030411004010 |  | 电气配线 ZN-RVS-2*2.5mm2 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：铜芯线 ZN-RVS-2*2.5mm2 | m
11 | 030411004011 |  | 电气配线 ZNBV-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内配线 3.规格、型号：ZNBV-2.5mm2 4.材质：铜芯绝缘导线 5.双色线综合考虑 | m
12 | 030412002012 |  | 节能灯 36W | 1.名称:节能灯 2.型号、规格：36W 3.安装形式：距地4.0米,管吊 | 套
13 | 030412002013 |  | 防爆型节能灯 36W | 1.名称:防爆型节能灯 2.型号、规格：36W 3.安装形式：距地11.0米,管 | 套
本页小计 | [8 empty] | 132.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其 中
暂估价
吊
14 | 030412002014 |  | 自带蓄电池双头应急灯 2*3W | 1.名称:自带蓄电池双头应急灯 2.型号、规格：自带蓄电池双头应急灯 连续供电时间不低于0.5h 3.安装形式：距地2.5米,明装 | 套
15 | 030412002015 |  | 防爆型自带蓄电池双头应急灯 2*3W | 1.名称:防爆型自带蓄电池双头应急灯 2.型号、规格：自带蓄电池双头应急灯 连续供电时间不低于0.5h 3.安装形式：距地2.5米,明装 | 套
16 | 030412004016 |  | 自带蓄电池安全出口指示灯 2X5W | 1.名称：自带蓄电池安全出口指示灯 2.型号：连续供电时间不低于0.5h 2*5W 3.安装形式：距地2.5米,明装 | 套
17 | 030412004017 |  | 防爆型自带蓄电池安全出口指示灯 2X5W | 1.名称：防爆型自带蓄电池安全出口指示灯 2.型号：连续供电时间不低于0.5h 2*5W 3.安装形式：距地2.5米,明装 | 套
18 | 030404034018 |  | 跷板开关 250V,16A | 1.名称：跷板开关 2.规格、型号：250V 16A 3.安装形式：底边距地1.3m安装 4.满足设计图纸及验收规范要求 | 个
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其 中
暂估价
19 | 030404034019 |  | 防爆开关 250V,16A | 1.名称：防爆开关 2.规格、型号：250V 16A 3.安装形式：底边距地1.3m安装 4.满足设计图纸及验收规范要求 | 个
20 | 030904010020 |  | 报警控制器 JB-TB-AEC2302a | 1.名称：报警控制器 2.规格：JB-TB-AEC2302a 3.(内置 UPS电源,DC12V,2x4Ah) | 台
21 | 030904001021 |  | 可燃气体探测器(防爆型) | 1.名称：可燃气体探测器(防爆型) 2.规格：满足设计规范要求 3.线制：总线型 | 个
22 | 030904005022 |  | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:满足设计规范要求 | 个
23 | 030904008023 |  | 单输入模块 | 1.名称：单输入模块 2.线制：总线制 | 个
24 | 030411006024 |  | 钢质接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢质 3.规格：86型 4.安装形式：暗敷、明敷、钢架敷设综合考虑 | 个
25 | 030409008025 |  | 总等电位端子箱 MEB | 1.名称：总等电位端子箱 MEB 2.规格、型号：钢质(含端子箱内铜接线端子排) 3.具体做法详国标15D501-2 4.满足设计图纸及规范要求 | 台
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其 中
暂估价
26 | 030409002026 |  | 接地扁钢 -40×4 | 1.名称：接地扁钢 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40×4 4.安装部位：室外 5.满足设计图纸及规范要求 | m | 15.25 |  | 22.21 | 338.70
27 | 030409004027 |  | 接地钢筋焊接 | 1.名称：接地钢筋焊接 2.材质：钢筋 3.规格：详设计图纸 4.满足设计图纸及验收规范要求 | m | 68.8 |  | 5.73 | 394.22
28 | 030409001028 |  | 接地测试端子 | 1.名称：接地测试端子 2.材质：钢质 3.规格：详设计图纸 4.满足设计图纸及规范要求 | 台 | 4 |  | 139.48 | 557.92
29 | 030409003029 |  | 避雷引下线 | 1.名称：避雷引下线 2.材质：利用钢柱做引下线 | m | 37.48 |  | 9.59 | 359.43
30 | 030414011030 |  | 接地调试 | 1.名称：接地调试 | 系统 | 1 |  | 467.96 | 467.96
31 | 030901013031 |  | 手提式磷酸铵盐灭火器 MF/ABC4 | 1.名称：手提式磷酸铵盐灭火器 2.规格、型号：MF/ABC4 | 具
|  |  | 分部小计 | [5 empty] | 6531.55
本页小计 | [8 empty] | 2118.23
合 计 | [8 empty] | 6531.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【安装工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
专业措施项目
1 | 031301001040 |  | 吊装加固 |  | 项
2 | 031301002041 |  | 金属抱杆安装拆除、移位 |  | 项
3 | 031301003042 |  | 平台铺设、拆除 |  | 项
4 | 031301004043 |  | 顶升、提升装置 |  | 项
5 | 031301005044 |  | 大型设备专用机具 |  | 项
6 | 031301006045 |  | 焊接工艺评定 |  | 项
7 | 031301007046 |  | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项
8 | 031301008047 |  | 防护棚制作安装拆除 |  | 项
9 | 031301009048 |  | 特殊地区施工增加 |  | 项
10 | 031301010049 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项
11 | 031301011050 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项
12 | 031301012051 |  | 工程系统检测、检验 |  | 项
13 | 031301013052 |  | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项
14 | 031301014053 |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项
15 | 031301015054 |  | 管道安拆后的充气保护 |  | 项
16 | 031301016055 |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通 |  | 项
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
讯设施
17 | 031301017056 |  | 脚手架搭拆 |  | 项
18 | 031301018057 |  | 其他措施 |  | 项
小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【安装工程】
总价措施项目清单计价表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【安装工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001032 |  | 安全文明施工 |  |  | 179.23
1.1 | ① |  | 环境保护 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 0.36 | 4.09
1.2 | ② |  | 文明施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 3.52 | 39.98
1.3 | ③ |  | 安全施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 7.06 | 80.19
1.4 | ④ |  | 临时设施 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 4.84 | 54.97
2 | 031302002033 |  | 夜间施工增加 |  |  | 8.86
3 | 031302003034 |  | 非夜间施工增加
4 | 031302004035 |  | 二次搬运 |  |  | 4.32
5 | 031302005036 |  | 冬雨季施工增加 |  |  | 6.59
6 | 031302006037 |  | 已完工程及设备保护
7 | 031302007038 |  | 高层施工增加
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注:1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 表-11
总价措施项目清单计价表
工程名称： |  | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【安装工程】 |  |  | 标段： |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
8 | 031302008039 |  | 工程定位复测费 |  |  | 1.59
合 计 | [5 empty] | 200.59 | - | - | -
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注:1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 表-11

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【安装工程】 | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 336.61 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 336.61 |  | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【安装工程】 | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 336.61
合 计 |  |  | 336.61 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【安装工程】
规费、税金项目计价表
工程名称： | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【安装工程】 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 170.36
1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  | 132.88
(1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 1135.78 | 7.5 | 85.18
(2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 1135.78 | 0.6 | 6.81
(3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 1135.78 | 2.7 | 30.67
(4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 1135.78 | 0.7 | 7.95
(5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 1135.78 | 0.2 | 2.27
1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 | 1135.78 | 3.3 | 37.48
1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 | 7239.11 | 10 | 723.91
合计 |  |  |  |  | 894.27
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
表-13

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【安装~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 动力配电总箱 AP | 台 | 1 |  |  | 2400.00
2 | 照明配电总箱 AL | 台 | 1 |  |  | 1200.00
3 | 镀锌钢管 SC32 | m | 4.532 |  |  | 17.04
4 | 镀锌钢管 SC25 | m | 4.635 |  |  | 13.17
5 | 镀锌钢管 SC20 | m | 183.031 |  |  | 8.87
6 | 铜芯绝缘导线 BV-2.5mm2 | m | 296.728 |  |  | 1.2874
7 | 铜芯绝缘导线 BV-4mm2 | m | 24.75 |  |  | 1.9939
8 | 铜芯绝缘导线 ZRBV-2.5mm2 | m | 166.808 |  |  | 1.441
9 | 铜芯电缆 YJY-0.6/1KV-5*6mm2 | m | 4.466 |  |  | 20.97
10 | 铜芯多股绝缘导线 ZN-RVS-2*2.5mm2 | m | 55.62 |  |  | 3.65
11 | 铜芯绝缘导线 ZNBV-2.5mm2 | m | 119.48 |  |  | 1.441
12 | 节能灯 36W | 套 | 2.02 |  |  | 65.00
13 | 防爆型节能灯 36W | 套 | 4.04 |  |  | 85.00
14 | 自带蓄电池双头应急灯 2*3W | 套 | 2.02 |  |  | 80.00
15 | 防爆型自带蓄电池双头应急灯 2*3W | 套 | 2.02 |  |  | 95.00
16 | 自带蓄电池安全出口指示灯 2X5W | 套 | 1.01 |  |  | 60.00
17 | 防爆型自带蓄电池安全出口指示灯 2X5W | 套 | 1.01 |  |  | 65.00
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建\成都农业科技职业学院现代农业园区粮食烘干房搭建【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
18 | 跷板开关 250V,16A | 只 | 1.02 |  |  | 8.00
19 | 防爆开关 250V,16A | 个 | 1.01 |  |  | 15.00
20 | 报警控制器 JB-TB-AEC2302a | 台 | 1 |  |  | 850.00
21 | 可燃气体探测器(防爆型) | 个 | 4 |  |  | 60.00
22 | 声光报警器 | 个 | 2 |  |  | 55.00
23 | 单输入模块 | 个 | 2 |  |  | 45.00
24 | 钢质接线盒 | 个 | 23.46 |  |  | 1.20
25 | 总等电位端子箱 MEB | 台 | 1 |  |  | 52.00
26 | 热镀锌扁钢 -40×4 | m | 16.07 |  |  | 5.61
27 | 接地测试端子 | 台 | 4 |  |  | 45.00
28 | 手提式磷酸铵盐灭火器 MF/ABC4 | 个 | 4 |  |  | 80.00
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 表-21